## 1 - Volume d'affari utility
Potenza media lampada (kWh) | 0.15
Ore funzionamento annuo | 4000
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Punti luce LED installati | 670000 | 790000 | 870000 | 950000 | 1030000 | 1110000 | 1190000
%TAI | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18%
% FAI | 6.5% | 8.5% | 10.5% | 12.5% | 14.5% | 16.5% | 18.5%
Punti luce LED TAI | 80400 | 102700 | 121800 | 142500 | 164800 | 188700 | 214200
Punti luce LED FAI | 43550 | 67150 | 91350 | 118750 | 149350 | 183150 | 220150
Punti luce LED normali | 546050 | 620150 | 656850 | 688750 | 715850 | 738150 | 755650
% risparmio LED TAI | 12%: 60%
% risparmio LED FAI | 12%: 70%
% risparmio LED normali | 12%: 40%
costo €/kWh | 12%: 0.16
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTALE
Ricavi utility as is | 64320000 | 75840000 | 83520000 | 91200000 | 98880000 | 106560000 | 114240000 | 634560000
Ricavi utility to be | 35794080 | 41598240 | 45142560 | 48564000 | 51862560 | 55038240 | 58091040 | 336090720
Perdita volume d'affari | 28525920 | 34241760 | 38377440 | 42636000 | 47017440 | 51521760 | 56148960 | 298469280
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTALE
| 28525920 | 28525920 | 28525920 | 28525920 | 28525920 | 28525920 | 28525920
|  | 34241760 | 34241760 | 34241760 | 34241760 | 34241760 | 34241760
|  |  | 38377440 | 38377440 | 38377440 | 38377440 | 38377440
|  |  |  | 42636000 | 42636000 | 42636000 | 42636000
[5 empty] | 47017440 | 47017440 | 47017440
[6 empty] | 51521760 | 51521760
56148960
Totale | 28525920 | 62767680 | 101145120 | 143781120 | 190798560 | 242320320 | 298469280 | 1067808000

## 2 - IRES utility
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTALE
Perdita volume d'affari | 28525920 | 62767680 | 101145120 | 143781120 | 190798560 | 242320320 | 298469280 | 1067808000
IRES | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24%
Ut ante imposte/Ricavi utility | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
Mancata IRES | 205386.624 | 451927.296 | 728244.864 | 1035224.064 | 1373749.632 | 1744706.304 | 2148978.816 | 7688217.6

## 3 - IVA utility
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTALE
Perdita volume d'affari | 28525920 | 62767680 | 101145120 | 143781120 | 190798560 | 242320320 | 298469280 | 1067808000
IVA | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22%
Mancata IVA | 6275702.4 | 13808889.6 | 22251926.4 | 31631846.4 | 41975683.2 | 53310470.4 | 65663241.6 | 234917760

## 4 - Accise utility
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTALE
Perdita volume d'affari | 28525920 | 62767680 | 101145120 | 143781120 | 190798560 | 242320320 | 298469280 | 1067808000
Costo €/kWh | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
Consumo kWh | 178287000 | 392298000 | 632157000 | 898632000 | 1192491000 | 1514502000 | 1865433000 | 6673800000
Accisa €/kWh | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125
Mancate accise | 2228587.5 | 4903725 | 7901962.5 | 11232900 | 14906137.5 | 18931275 | 23317912.5 | 83422500

## 5 - Volume d'affari tech
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTALE
LED | 254600000 | 292300000 | 317550000 | 346750000 | 375950000 | 405150000 | 434350000 | 2426650000
SAL | 85139680.5 | 119528696.7225 | 151712533.8784 | 186538373.2535 | 223782388.7893 | 263232209.4369 | 304686434.5874 | 1334620317.1681
SSS | 48260100 | 72495313.8 | 96295235.904 | 122368277.8668 | 150548912.6278 | 180678626.607 | 212605679.3432 | 883252146.1488
TOTALE | 387999780.5 | 484324010.5225 | 565557769.7824 | 655656651.1203 | 750281301.4172 | 849060836.0439 | 951642113.9306 | 4644522463.3169

## 6 - IRES tech
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTALE
LED | 254600000 | 292300000 | 317550000 | 346750000 | 375950000 | 405150000 | 434350000 | 2426650000
SAL e SSS | 133399780.5 | 192024010.5225 | 248007769.7824 | 308906651.1203 | 374331301.4172 | 443910836.0439 | 517292113.9306 | 2217872463.3169
Ut ante imposte/Ricavi LED | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
Ut ante imposte/Ricavi SAL e SSS | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5%
IRES | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24%
IRES aggiuntiva | 6067436.049 | 7665552.1894 | 9036859.8561 | 10553519.7202 | 12151643.4255 | 13824555.0488 | 15565898.0508 | 74865464.3397

## 7 - IVA tech
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTALE
LED | 254600000 | 292300000 | 317550000 | 346750000 | 375950000 | 405150000 | 434350000 | 2426650000
SAL e SSS | 133399780.5 | 192024010.5225 | 248007769.7824 | 308906651.1203 | 374331301.4172 | 443910836.0439 | 517292113.9306 | 2217872463.3169
IVA | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22%
IVA aggiuntiva | 85359951.71 | 106551282.3149 | 124422709.3521 | 144244463.2465 | 165061886.3118 | 186793383.9297 | 209361265.0647 | 1021794941.9297

## 8 - Ricadute occ IRPEF
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTALE
LED | 254600000 | 292300000 | 317550000 | 346750000 | 375950000 | 405150000 | 434350000 | 2426650000
SAL e SSS | 133399780.5 | 192024010.5225 | 248007769.7824 | 308906651.1203 | 374331301.4172 | 443910836.0439 | 517292113.9306 | 2217872463.3169
Ricavi/Dip LED | 242365.0876 | 242365.0876 | 242365.0876 | 242365.0876 | 242365.0876 | 242365.0876 | 242365.0876
Ricavi/Dip SAL e SSS | 240563.9029 | 240563.9029 | 240563.9029 | 240563.9029 | 240563.9029 | 240563.9029 | 240563.9029
Dipendenti | 1605.0108 | 2004.2563 | 2341.1569 | 2714.7868 | 3107.2299 | 3516.9444 | 3942.4625
Stipendio medio €/anno | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
% IRPEF | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29%
IRPEF aggiuntiva | 18618125.6342 | 23249373.3969 | 27157419.6628 | 31491526.9227 | 36043866.9237 | 40796555.5956 | 45732564.4636 | 223089432.5995

## 9 - CO2
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTALE
Consumo kWh | 178287000 | 392298000 | 632157000 | 898632000 | 1192491000 | 1514502000 | 1865433000 | 6673800000
Emissioni CO2 (g/kWh) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |  | mix energetico italiano (fonte ISPRA)
CO2 evitata (ton) | 57943.275 | 127496.85 | 205451.025 | 292055.4 | 387559.575 | 492213.15 | 606265.725 | 2168985
Prezzo ETS (€/ton) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | prezzo medio 2018
Prezzo CO2 evitata | 811205.85 | 1784955.9 | 2876314.35 | 4088775.6 | 5425834.05 | 6890984.1 | 8487720.15 | 30365790

## Riepilogo
| Componente | Anno | [6 empty] | Totale | Totale attore
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Utility | -1 | 28525920 | 62767680 | 101145120 | 143781120 | 190798560 | 242320320 | 298469280 | 1067808000 | -1067808000
Stato | -2 | 205386.624 | 451927.296 | 728244.864 | 1035224.064 | 1373749.632 | 1744706.304 | 2148978.816 | 7688217.6 | 993721361.2689
| -3 | 6275702.4 | 13808889.6 | 22251926.4 | 31631846.4 | 41975683.2 | 53310470.4 | 65663241.6 | 234917760
| -4 | 2228587.5 | 4903725 | 7901962.5 | 11232900 | 14906137.5 | 18931275 | 23317912.5 | 83422500
| +6 | 6067436.049 | 7665552.1894 | 9036859.8561 | 10553519.7202 | 12151643.4255 | 13824555.0488 | 15565898.0508 | 74865464.3397
| +7 | 85359951.71 | 106551282.3149 | 124422709.3521 | 144244463.2465 | 165061886.3118 | 186793383.9297 | 209361265.0647 | 1021794941.9297
| +8 | 18618125.6342 | 23249373.3969 | 27157419.6628 | 31491526.9227 | 36043866.9237 | 40796555.5956 | 45732564.4636 | 223089432.5995
Fornitori tech | +5 | 387999780.5 | 484324010.5225 | 565557769.7824 | 655656651.1203 | 750281301.4172 | 849060836.0439 | 951642113.9306 | 4644522463.3169 | 4644522463.3169
CO2 | +9 | 811205.85 | 1784955.9 | 2876314.35 | 4088775.6 | 5425834.05 | 6890984.1 | 8487720.15 | 30365790 | 30365790