## Dati in input
PARAMETRI AREA INTERVENTO (in grassetto i parametri da inserire obbligatoriamente) | [5 empty] | Le celle che come unità di misura hanno "elenco a discesa" prevedono una risposta a scelta da un elenco a discesa
UBICAZIONE GEOGRAFICA
Parametro | Descrizione | Unità di misura | Valore | Nome della Via | Inizio e fine (dal numero civico al numero civico oppure dal km al km)
lungh_strada1 | lunghezza complessiva della strada di tipologia 1 oggetto dell'intervento (espressa in metri) | Metri | 1500 | Viale Unicef (POTENZA) | snc
n_incroci_strada1 | numeri di incroci della strada di tipologia 1 oggetto dell'intervento | Numero incroci | 0 | NON COMPLETARE | NON COMPLETARE
lungh_strada2 | lunghezza complessiva della strada di tipologia 2 oggetto dell'intervento (espressa in metri) | Metri
n_incroci_strada2 | numeri di incroci della strada di tipologia 2 oggetto dell'intervento | Numero incroci |  | NON COMPLETARE | NON COMPLETARE
lungh_strada3 | lunghezza complessiva della strada di tipologia 3 oggetto dell'intervento (espressa in metri) | Metri
n_incroci_strada3 | numeri di incroci della strada di tipologia 3 oggetto dell'intervento | Numero incroci |  | NON COMPLETARE | NON COMPLETARE
lungh_strada4 | lunghezza complessiva della strada di tipologia 4 oggetto dell'intervento (espressa in metri) | Metri
n_incroci_strada4 | numeri di incroci della strada di tipologia 4 oggetto dell'intervento | Numero incroci |  | NON COMPLETARE | NON COMPLETARE
lungh_strada5 | lunghezza complessiva della strada di tipologia 5 oggetto dell'intervento (espressa in metri) | Metri
n_incroci_strada5 | numeri di incroci della strada di tipologia 5 oggetto dell'intervento | Numero incroci |  | NON COMPLETARE | NON COMPLETARE
lungh_strada6 | lunghezza complessiva della strada di tipologia 6 oggetto dell'intervento (espressa in metri) | Metri
n_incroci_strada6 | numeri di incroci della strada di tipologia 6 oggetto dell'intervento | Numero incroci |  | NON COMPLETARE | NON COMPLETARE
lungh_strada7 | lunghezza complessiva della strada di tipologia 7 oggetto dell'intervento (espressa in metri) | Metri
n_incroci_strada7 | numeri di incroci della strada di tipologia 7 oggetto dell'intervento | Numero incroci |  | NON COMPLETARE | NON COMPLETARE
lungh_strada8 | lunghezza complessiva della strada di tipologia 8 oggetto dell'intervento (espressa in metri) | Metri
n_incroci_strada8 | numeri di incroci della strada di tipologia 8 oggetto dell'intervento | Numero incroci |  | NON COMPLETARE | NON COMPLETARE
lungh_strada9 | lunghezza complessiva della strada di tipologia 9 oggetto dell'intervento (espressa in metri) | Metri
n_incroci_strada9 | numeri di incroci della strada di tipologia 9 oggetto dell'intervento | Numero incroci |  | NON COMPLETARE | NON COMPLETARE
lungh_strada10 | lunghezza complessiva della strada di tipologia 10 oggetto dell'intervento (espressa in metri) | Metri
n_incroci_strada10 | numeri di incroci della strada di tipologia 10 oggetto dell'intervento | Numero incroci |  | NON COMPLETARE | NON COMPLETARE
PARAMETRI SITUAZIONE AS IS (in grassetto i parametri da inserire obbligatoriamente)
Parametro | Descrizione | Unità di misura | Valore | Colonna1
tecnologia_lampada | tecnologia utilizzata | Elenco a discesa | Lampade a vapori di sodio ad alta pressione
n_di_lampade | numero di lampade | Numero lampade | 100 | (corpi illuminanti) |  |  | Consumo energetico pre intervento (kWh/anno) | 131400
costo_lampada | costo acquisto e installazione singola lampada | €/lampada | € 200 (corpo illuminante) |  |  |  | Bolletta energetica pre intervento (€/anno) | 26280
n_quadri_el | numero di quadri elettrici | Numero quadri elettrici | 2
costo_quadro | costo singolo quadro elettrico | €/quadro elettrico
potenza_nominale_singola_lampada | potenza nominale della singola lampada | kW | 0.25
perdite elettriche | perdite dovute a inefficienze della parte elettronica, driver, alimentatore, ecc… (espresse in valore assoluto kW) | kW | 0.05
percentuale dimmering | percentuale di potenza rispetto al totale nel caso di funzionamento in dimmering | % | 0
ore_anno_accensione_impianto | ore annuali totali di accensione della lampada a potenza piena | Ore/anno | 4380
durata_riduzione_flusso_luminoso (ore/anno) | ore annuali totali di accensione della lampada a potenza ridotta | Ore/anno | 4380
intervallo_anni_manutenzione | numero di anni corrispondente al valore del tempo che intercorre tra una manutenzione e l'altra, o MTBM (mean time between maintenance), di ogni lampada | Anni | 1.25
costo_smaltimento_lampada | costo componente elettronica relativa alla singola lampada | €/lampda
PARAMETRI SITUAZIONE TO BE (in grassetto i parametri da inserire obbligatoriamente)
Parametro | Descrizione | Unità di misura | Valore
tecnologia_lampada | tecnologia utilizzata | Elenco a discesa | LED
n_di_lampade | numero di lampade | Numero lampade | 90 |  |  |  | Consumo energetico post intervento (kWh/anno) | 33704.1 | 0.2
costo_apparecchio_illuminazione | costo acquisto e installazione apparecchio illuminazione (lampada, elettronica ed armatura) | €/lampada | 260 |  |  |  | Bolletta energetica post intervento (€/anno) | 6740.82
n_quadri_el | numero di quadri elettrici | Numero quadri elettrici | 1
costo_quadro | costo singolo quadro elettrico | €/quadro elettrico | 1500 |  |  |  | Investimento complessivo € | 71900
potenza_nominale_singola_lampada | potenza nominale della singola lampada | kW | 0.098
perdite elettriche | perdite dovute a inefficienze della parte elettronica, driver, alimentatore, ecc… (espresse in valore assoluto in kW) | kW | 0.01
percentuale dimmering | percentuale di potenza rispetto al totale nel caso di funzionamento in dimmering | % | 50%
ore_anno_accensione_impianto | ore annuali totali di accensione della lampada a potenza piena | Ore/anno | 2555
durata_riduzione_flusso_luminoso (ore/anno) | ore annuali totali di accensione della lampada a potenza ridotta | Ore/anno | 1825
intervallo_anni_manutenzione | numero di anni corrispondente al valore del tempo che intercorre tra una manutenzione e l'altra, o MTBM (mean time between maintenance), di ogni lampada | Anni | 5
costo_sistema_controllo | costo di aggiornamento/installazione sistema di controllo remoto | € | 1500
costo_palo | costo sostituzione palo di illuminazione relativo al singolo apparecchio | €/palo | 500
costo_rifacimento_imp_elettrico | costo di ammodernamento/rifacimento dell’impianto elettrico | € | 1000
costo_attività_prodromiche | costo attività preliminari per la diagnosi tecnica e la progettazione | € | 1000
flusso_di_cassa | ricavi derivanti per il comune dall'utilizzo di servizi smart implementati | €/anno
PARAMETRI INTERVENTI SMART ADAPTIVE LIGHTING (in grassetto i parametri da inserire obbligatoriamente)
Parametro | Descrizione | Unità di misura | Valore
Tipologia_intervento_SAL | gli interventi di riqualificazione in ottica smart adaptive lighting (SAL) sono declinati in tre diverse tipologie: (i) impianto “a regolazione predefinita”, ossia una illuminazione a regolazione che opera secondo delle valutazioni a priori esplicitate dal progettista nella valutazione dei rischi” ; (ii) impianto “Traffic Adaptive Installation” (TAI), ossia una illuminazione a regolazione nella quale le variazioni controllate nel tempo della luminanza o dell’illuminamento sono attuate con continuità in base alle reali condizioni del flusso orario del traffico; (iii) impianto “Full Adaptive Installation” (FAI), ossia una illuminazione a regolazione nella quale le variazioni controllate nel tempo della luminanza o dell’illuminamento sono attuate con continuità in base alle reali condizioni del flusso orario del traffico, la luminanza del manto stradale o l’illuminamento e le condizioni metereologiche | Elenco a discesa | Traffic Adaptive Installation (TAI)
costo_regolazione_predefinita | costo di fornitura, installazione e avvio del servizio di "regolazione predefinita” | € | Regolazione predefinita | NB: da compilare nel caso in cui come valore nella cella C67 si sia indicato regolazione predefinita
n_sensori_TAI | numero di sensori standard per il traffico installati nel caso in cui si sia implementato un impianto TAI o FAI | Numero sensori | 4 | NB: da compilare nel caso in cui come valore nella cella C67 si sia indicato TAI o FAI
costo_sensori_TAI | costo per la fornitura e l'installazione di sensori standard per il traffico | € | 2500 |  |  |  | Investimento complessivo TAI € | 14500
costo_TAI | costo di fornitura, installazione e avvio del servizio TAI (servizio di valutazione statistica predittiva, sulla base di un continuo campionamento, del flusso orario del traffico per la regolazione della luminosità) | € | 12000
n_telecamere_1software | numero di telecamere smart installate nel caso si sia implementato un impianto TAI o FAI dotate di un unico pacchetto software che permette il monitaraggio puntuale del traffico | Numero telecamere | 4
costo_telecamere_1software | costo per la fornitura e l'installazione di telecamere smart dotate di un unico pacchetto software | € | 0
n_telecamere_2software | numero di telecamere smart installate nel caso si sia implementato un impianto TAI o FAI dotate di 2 pacchetti software che, oltre il monitaraggio del traffico, permettono anche il rilevamento di situazioni pericolose/critiche | Numero telecamere | 0
costo_telecamere_2software | costo per la fornitura e l'installazione di telecamere smart dotate di 2 pacchetti software | € | 0
n_telecamere_3software | numero di telecamere smart installate nel caso si sia implementato un impianto TAI o FAI dotate di 3 pacchetti software che, oltre il monitaraggio del traffico e il rilevamento di situazioni pericolose/critiche, realizzano un'altra funzionalità (come ad esempio il monitoraggio delle aree di sosta o la rilevaizone e il conteggio dei pedoni) | Numero telecamere | 0
costo_telecamere_3software | costo per la fornitura e l'installazione di telecamere smart dotate di 3 pacchetti software | € | 0
n_sensori_FAI | numero di sensori avanzati installati, che permettono il monitoraggio della luminanza del manto stradale o delle condizioni metereologiche, nel caso in cui si sia implementato un impianto FAI | Numero sensori |  | NB: da compilare nel caso in cui come valore nella cella C67 si sia indicato FAI
costo_sensori_FAI | costo per la fornitura e l'installazione di sensori avanzati che permettono il monitoraggio della luminanza del manto stradale o delle condizioni metereologiche | €
costo_FAI | costo di fornitura, installazione e avvio del servizio FAI (servizio di valutazione statistica predittiva, sulla base di un continuo campionamento, del flusso orario del traffico, della luminanza del manto stradale e delle condizioni metereologiche per la regolazione della luminosità.) | €
PARAMETRI INTERVENTI SMART STREET SERVICES (in grassetto i parametri da inserire obbligatoriamente)
Parametro | Descrizione | Unità di misura | Valore
implementazione_PELL | Adesione alla piattaforma "Public Energy Living Lab" finalizzata alla raccolta ed organizzazione dei dati monitorati | Elenco a discesa | Sì | PELL
costo_PELL | costo per il servizo di installazione piattaforma PELL per la raccolta ed organizzazione dei dati. | € | Sì
n_sensori_traffico | numero di sensori standard per il monitoraggio del traffico installati | Numero sensori | 0 | Monitoraggio del traffico | NB: da completare solo se i sensori e le telecamente di monitoraggio del traffico sono diversi da quelli usati nel TAI
n_telecamere_1software | numero di telecamere smart installate dotate di un unico pacchetto software che permette il monitaraggio puntuale del traffico | Numero telecamere | 4
n_telecamere_2software | numero di telecamere smart installate dotate di 2 pacchetti software che, oltre il monitaraggio del traffico, permettono anche il rilevamento di situazioni pericolose/critiche | Numero telecamere | 0
n_telecamere_3software | numero di telecamere smart installate dotate di 3 pacchetti software che, oltre il monitaraggio del traffico e il rilevamento di situazioni pericolose/critiche, realizzano un'altra funzionalità (come ad esempio la rilevazione e il conteggio dei pedoni) | Numero telecamere | 0
costo_conteggio_veicoli | costo per la fornitura, l'installazione e l'avvio del servizio di conteggio veicoli e pedoni | € | 0
costo_tempo_percorrenza | costo per la fornitura, l'installazione e l'avvio del servizio di calcolo di velocità e tempo medio di percorrenza della tratta, rilevazione sosta vietata, inversione di marcia, incidente stradale e fumo | € | 0
n_sensori_magnetici | numero di sensori installati volti al monitoraggio di aree di parcheggio e all'individuazione di aree libere | Numero sensori | 0 | Smart Parking
n_telecamere_parcheggi | numero di telecamere installate volte al monitoraggio di aree di parcheggio e all'individuazione di aree libere | Numero telecamere | 0
n_parcometri | numero di parcometri installati | Numero parcometri | 0
costo_monitoraggio_aree_parcheggio | costo per la fornitura, l'installazione e l'avvio del servizio di monitoraggio aree parcheggio con calcolo flusso entrata e uscita veicoli | € | 0
costo_conteggio_aree_libere | costo per la fornitura, l'installazione e l'avvio del servizio di conteggio aree di sosta libere, tempo medio di sosta, riconoscimento targhe, flussi entrata e uscita | € | 0
n_sensori_ambientali_standard | numero di sensori installati volti al monitoraggio di parametri ambientali "standard" (CO, CO2, NO2, O3, PM2.5, PM10, SO2) | Numero sensori | 0 | Monitoraggio ambientale
n_sensori_ambientali_avanzati | numero di sensori installati volti al monitoraggio di parametri ambientali "evoluti" (C6H6, CH4, H2S, NH3, VOC, PM1) | Numero sensori | 0
n_centraline_meteo | numero di centraline meteo installate | Numero centraline | 0
costo_monitoraggio_ambientale_base | costo per la fornitura, l'installazione e l'avvio del servizio di monitoraggio base della qualità dell’aria (es. sostanze presenti nell’aria, meteo…) | € | 0
costo_monitoraggio_ambientale_evoluto | costo per la fornitura, l'installazione e l'avvio del servizio di monitoraggio ambientale avanzato (es: molecole complesse…) | € | 0
n_telecamere_sorveglianza | numero di telecamere volte al rilevamento di situazione critiche installate | Numero telecamere | 0 | Telesorveglianza
costo_telesorveglianza | costo per la fornitura, l'installazione e l'avvio del servizio di telesorveglianza | € | 0
n_pannelli | numero di pannelli a messaggio variabile installati | Numero pannelli | 0 | Totem e pannelli informativi
n_totem | numero di totem informatici installati | Numero totem | 0
costo_pannelli_totem | costo per la fornitura, l'installazione e l'avvio del servizio informativo al cittadino tramite pannelli e totem | € | 0
n_ricariche_pc | numero di ricariche per PC e cellulari installate | Numero ricariche pc | 0 | Stazioni di ricarica
n_ricariche_biciclette | numero di ricariche per biciclette elettriche installate | Numero ricariche biciclette | 0
costo_ricariche | costo per la fornitura, l'installazione e l'avvio del servizio di ricarica di dispositivi elettronici e biciclette elettriche | € | 0
n_hotspot | numero di hotspot installati (con una copertura di 100 mt) | Numero hotspot | 0 | Connettività Wifi
costo_hotspot | costo per la fornitura, l'installazione e l'avvio del servizio di rete Wi-Fi | € | 0
PARAMETRI INVESTIMENTI (in grassetto i parametri da inserire obbligatoriamente)
Parametro | Descrizione | Unità di misura | Valore
WACC | costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital), espresso in percentuale | %
costo_unitario_energia | costo per l’acquisto dell’energia | €/kWh | 0.2
durata_incentivi | numero di anni nei quali si può usufruire dei benefici economici derivanti da incentivi statali per il risparmio di Co2 emessa, ovvero i cosiddetti “Certificati Bianchi” | Anni
valore_monetario_TEP | valore monetario del singolo TEP, o tonnellata equivalente di petrolio in Euro | €/TEE
durata_ammortamento | durata dell’ammortamento misurata in numero di anni | Anni | 2
contratto_manutenzione_già_presenza | Presenza, al momento della realizzazione dell’intervento, un contratto di manutenzione relativo alla pubblica illuminazione | Elenco a discesa | No
costo_gestione | costo annuale di gestione della sezione di impianto in termini di personale e asset tangibili | €/anno
costo_cloud | canone annuo della piaffaforma cloud (nel caso in cui i dati vengono inviati ad una piattaforma cloud gestita da un operatore terzo) | €/anno | 0
costo_finanziamento | costo annuale per la stipulazione di assicurazioni, fidejussioni, etc. ai fini della stipula di finanziamento | €/anno
PARAMETRI STRUMENTI FINANZIARI (in grassetto i parametri da inserire obbligatoriamente)
Parametro | Descrizione | Unità di misura | Valore
modalità_finanziamento | modalità con cui è stato finanziato l'intervento | Elenco a discesa | Autofinanziamento
durata_progetto_anni | durata del progetto di finanziamento (espressi in anni) | Anni | 2
quota_Comune | quota parte dell'investimento totale attribuita a capitale proprio del Comune (espressa in percentuale) | % | 100
quota_debito | quota parte dell'investimento totale attribuita a capitale di debito degli istituti di credito (espressa in percentuale) | % | 0
quota_finanziata | quota parte dell'investimento totale attribuita a capitale del soggetto privato, ad esempio ESCo (espressa in percentuale) | % | 0
canone_annuo | in caso di intervento non realizzato in autofinanziamento, il canone annuo che il soggetto investitore ha richiesto per effettuare l’investimento (espresso in €/anno) | €/annno | 0 | NB: da completare nel caso di intervento NON realizzato in autofinanziamento
imposte | tasso percentuale relativo alle imposte a carico del soggetto privato | % | 0

## Foglio di calcolo
Smart Adaptive Lighting & Smart street services - Autofinanziamento |  |  | campi obbligatori
campi facoltativi
Telegestione | Tipologia di strada | Categoria ill. | Lunghezza complessiva strada oggetto d'intervento per tipologia [m] | Larghezza strada oggetto d'intervento per tipologia [m] | Interdistanza strada oggetto d'intervento per tipologia [m] | Consumo energetico specifico [kWh/m2 anno] | # incroci | # medio punti luce a quadro | # effettivo punti luce a quadro | # lampioni stimato | # quadri stimato
| Strada 1 | M5 | 1500 | 6 |  | 0.9 |  | 80 |  | 90 | 1
| Strada 2 | M4 |  | 7 |  | 1.1 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 3 |  |  | 10 |  | 1.1 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 4 | M3 |  | 9 |  | 1.6 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 5 |  |  | 8 |  | 1.6 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 6 |  |  | 10 |  | 1.5 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 7 |  |  | 13 |  | 1.6 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 8 | M2 |  | 19 |  | 2.45 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 9 | M1 |  | 12 |  | 3.4 |  | 80 |  | 0 | 0
| Strada 10 | M2 |  | 4 |  | 2.43 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M1 |  |  |  | 3.4 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M2 |  |  |  | 2.45 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M3 |  |  |  | 1.6 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M4 |  |  |  | 1.1 |  | 80 |  | 0 | 0
|  | M5 |  |  |  | 0.9 |  | 80 |  | 0 | 0
|  |  | 1500 |  |  |  | 0 |  |  | 90 | 1
|  |  | SAL |  | Casella di controllo
Smart Adaptive Lighting |  | REP | E' presente un impianto a regolazione predefinita? | no | ok
|  |  | Tipologia sensore | Numero minimo | Numero effettivo | Costo sensori | Casella di controllo | Seleziona pacchetto software 1 | Seleziona pacchetto software 2 | Seleziona pacchetto software 3
|  | TAI | Sensore traffico standard | il numero minimo di sensori installati dovrebbe essere almeno pari al numero di incroci | 4 | 2500 | è possibile avere un impianto TAI | Solo per telecamera smart | Solo per telecamera smart | Solo per telecamera smart
|  |  | Telecamera smart -1 pacchetto software |  | 4 | 4000 |  | pacchetto base ''veicoli'' - telecamera smart
|  |  | Telecamera smart - 2 pacchetti software |  |  | 0 |  | pacchetto base ''veicoli'' - telecamera smart | pacchetto base ''sicurezza'' - telecamera smart
|  |  | Telecamera smart - 3 pacchetti software |  |  | 0
|  |  | TOTALE - TAI | ok | 8 | 6500 |  | Solo per telecamera smart
|  | FAI | Sensore advanced | il numero minimo di sensori installati dovrebbe essere almeno pari al numero di incroci |  | 0 | non si può avere un impianto FAI
|  |  | TOTALE - FAI | ok | 0 | 0
Nel caso di installazione di soli servizi SSS:
|  |  | E' già presente un impianto di telegestione? | no
Se si è risposto "si" alla domanda precedente:
NON COMPILARE QUESTO CAMPO
SSS
|  |  | Smart street service | Tipologia sensore | Numero minimo | Numero effettivo | Costo sensori | Seleziona pacchetto software 1 | Seleziona pacchetto software 2 | Seleziona pacchetto software 3
Smart Street Services |  | BANDA STRETTA | PELL | Viene implementato il PELL? | Il numero di smart meter è pari al numero di Gateway | si |  | Solo per telecamera smart | Solo per telecamera smart | Solo per telecamera smart
|  |  | Sistemi di monitoraggio del traffico | Sensore traffico standard | il numero minimo di sensori installati dovrebbe essere almeno pari al numero di incroci | 0 | 0 |  |  |  | Attenzione!! Riempire solo se il sensore di monitoraggio traffico è diverso da quello usato nel TAI
|  |  |  | Telecamera smart -1 pacchetto software |  | 0 | 0 |  |  |  | Attenzione!! Riempire solo se il sensore di monitoraggio traffico è diverso da quello usato nel TAI
|  |  |  | Telecamera smart - 2 pacchetti software |  | 0 | 0 |  |  |  | Attenzione!! Riempire solo se il sensore di monitoraggio traffico è diverso da quello usato nel TAI
|  |  |  | Telecamera smart - 3 pacchetti software |  | 0 | 0 |  |  |  | Attenzione!! Riempire solo se il sensore di monitoraggio traffico è diverso da quello usato nel TAI
|  |  | Smart Parking | Sensore magnetico wireless | il numero di sensori installati dev'essere pari al numero di stalli | 0 | 0
|  |  |  | Telecamera smart (parcheggio) | Una telecamera "smart" usata per sistemi di smart parking è in grado di controllare fino a 30 stalli se la geometria del parcheggio lo permette | 0 | 0
|  |  |  | Parcometro | Il numero di parcometri è funzionale al servizio che si vuole offrire | 0 | 0
|  |  | Sensori ambientali | Sensori ambientali standard | Il numero di sensori ambientali è funzionale al servizio che si vuole offrire | 0 | 0
|  |  |  | Centralina meteo |  | 0 | 0
|  |  |  | Sensori ambientali avanzati |  | 0 | 0
|  |  | Videosorveglianza | Telecamera smart (videosorveglianza) | Il numero di telecamere è funzionale al servizio che si vuole offrire | 0 | 0
|  |  | Totem e pannelli a messagigo variabile | Pannello a messaggio variabile da esterni | Il numero di pannelli a messaggio variabile è funzionale al servizio che si vuole offrire | 0 | 0
|  |  |  | Totem da esterni | Il numero di totem da esterni è funzionale al servizio che si vuole offrire | 0 | 0
|  |  |  | TOTALE |  | 0 | 0
|  |  |  | Tipologia sensore | Numero minimo | Numero effettivo | Costo sensori
|  | BANDA LARGA | Videosorveglianza | Telecamera standard | Il numero di telecamere è funzionale al servizio che si vuole offrire | 0 | 0
|  |  | Connettività Wifi | Hotspot (copertuta 100mt) | Gli hotspot Wifi hanno una copertura del segnale pari a 100 mt | 0 | 0
|  |  |  | TOTALE |  | 0 | 0
|  |  |  | Tipologia sensore | Numero minimo | Numero effettivo | Costo sensori
|  | ALTRO | Stazioni di ricarica | Ricarica pc o cellulari | Il numero di stazioni di ricarica per pc e cellulari è funzionale al servizio che si vuole offrire | 0 | 0
|  |  |  | Ricarica biciclette (4 prese) | Il numero di parcometri è funzionale al servizio che si vuole offrire | 0 | 0
|  |  |  | TOTALE |  | 0 | 0
Scala dell'intervento
|  | Numero punti luce | 90
|  | Numero quadri elettrici | 1
|  | Numero sensori monitoraggio traffico TAI | 8
|  | Numero sensori advanced | 0
|  | Numero smart meter (PELL) | 1
|  | Numero sensori monitoraggio traffico SSS | 0
|  | Numero sensori monitoraggio parcheggi | 0
|  | Numero parcometri | 0
|  | Numero sensori ambientali | 0
|  | Numero pannelli a messaggio variabile | 0
|  | Numero di totem da esterni | 0 |  | Costi/Risparmi annuali
|  | Numero strutture ricarica pc o cellulari | 0
|  | Numero sensori videosorveglianza (telecamere standard e telecamere smart) | 0 |  | Manutenzione
|  | Numero di Hotspot | 0 |  | Contratto di manutenzione | no
|  | Numero stazioni di ricarica biciclette | 0 |  | Costo manutenzione post-intervento | 1215
[5 empty] | Costo manutenzione pre-intervento | 1350
|  | Costi di investimento |  |  | Risparmio seguito all'intervento | 135
|  | Costo apparecchio illuminazione | 23400 |  | Risparmio % seguito all'intervento | 10%
|  | Costo sistema controllo | 1500
|  | Costo palo | 45000
|  | Costo rifacimento imp elettrico | 1000
|  | Costo attività prodromiche | 1000 |  | Energia
|  | Costo Sensori monitoraggio traffico TAI | 6500 |  | Prezzo Energia [euro/kWh] | 0.2
|  | Costo Sensori advanced | 0 |  | Consumo post intervento [kWh/anno] | 33704.1
|  | Costo smart meter (PELL) | 1000 |  | Consumo pre-intervento [kWh/anno] | 131400
|  | Costo Sensori monitoraggio traffico SSS | 0 |  | Risparmio seguito all'intervento [euro] | 19539.18
|  | Costo sensori monitoraggio parcheggi | 0 |  | Risparmio % seguito all'intervento | 74.35%
|  | Costo parcometri | 0
|  | Costo sensori ambientali | 0 |  | CO2 risparmiata
|  | Costo pannelli a messaggio variabile | 0 |  | Prezzo CO2 risparmiata [euro/ton] | 5.1346
|  | Costo dei totem da esterni | 0 |  | Risparmio energia seguito all'intervento [kWh_el] | 97695.9
|  | Costo stazioni di ricarica pc o cellulari | 0 |  | CO2 risparmiata al kWh_el [kgCO2/kWh_el] | 0.385
|  | Costo sensori videosorveglianza (telecamere standard e telecamere smart) | 0 |  | Risparmio CO2 seguito all'intervento [euro] | 193.1274
|  | Costo Hotspot | 0
|  | Costo stazioni di ricarica biciclette | 0
|  | Costo censimento (PELL) | 1080 |  | Trasmissione dati
|  | Costo software iniziale telecamera smart - TAI | 12000 | La telecamera smart ha un costo del software solo iniziale | Costo di trasmissione dati - banda stretta | 100
|  | Costo software iniziale telecamera smart - SSS | 0 | La telecamera smart ha un costo del software solo iniziale | Costo di trasmissione dati - banda larga | 0 | valore indicativo che dipende dalla quantità di dati da trasportare
|  | Costo software prelievo dati | 0 | Costo presente solo se si risponde "si" alla domanda ---> | I dati vengono inviati prima alla piattaforma cloud? | no
|  | Eventuali extra costi (es: progettazione, opere civili, messa a norma impianti) |  |  | Canone annuale piattaforma software | 0
|  | Totale investimento | 92480 |  | Costo software annuo | 1364
Parametri finanziari
|  | Aliquota fiscale | 0%
|  | CapitaleDebito/Investimento totale | 0% | ok
|  | CapitaleESCo/Investimento totale | 0%
|  | CapitaleComune/Investimento totale | 100% | ok
|  | k_D | 7%
|  | k_ESCo | 0%
|  | k_COMUNE | 3%
|  | WACC | 3%
|  | Si desidera tenere in conto i risparmi ambientali in termini di valorizzazione della CO2 risparmiata? |  | no
|  | Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
INVESTIMENTO
|  | Investimento SAL 2 | 0: -92480
ENTRATE
|  | Risparmio di energia |  | 19539.18 | 19539.18 | 19539.18 | 19539.18 | 19539.18 | 19539.18 | 19539.18 | 19539.18 | 19539.18 | 19539.18 | 19539.18 | 19539.18 | 19539.18 | 19539.18 | 19539.18
|  | Risparmio manutenzione |  | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
|  | Risparmio CO2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTALE ENTRATE |  | 19674.18 | 19674.18 | 19674.18 | 19674.18 | 19674.18 | 19674.18 | 19674.18 | 19674.18 | 19674.18 | 19674.18 | 19674.18 | 19674.18 | 19674.18 | 19674.18 | 19674.18
USCITE
|  | Costi trasmissione dati |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Costo software |  | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364 | 1364
|  | TOTALE USCITE |  | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464
NCF
|  | NCF | -92480 | 18210.18 | 18210.18 | 18210.18 | 18210.18 | 18210.18 | 18210.18 | 18210.18 | 18210.18 | 18210.18 | 18210.18 | 18210.18 | 18210.18 | 18210.18 | 18210.18 | 18210.18
|  | NCF attualizzato | -92480 | 17679.7864 | 17164.8412 | 16664.8943 | 16179.5091 | 15708.2612 | 15250.7391 | 14806.5428 | 14375.2843 | 13956.5867 | 13550.0841 | 13155.4215 | 12772.2539 | 12400.2465 | 12039.0742 | 11688.4216
|  | Cumulata NCF attualizzati | -92480 | -74800.2136 | -57635.3724 | -40970.4781 | -24790.969 | -9082.7078 | 6168.0313 | 20974.5741 | 35349.8583 | 49306.445 | 62856.5291 | 76011.9506 | 88784.2044 | 101184.4509 | 113223.5252 | 124911.9468
Indicatori di sostenibilità economica | bar: 0
|  | NPV | 0: 124911.9468
|  | IRR | 0: 18.06%
|  | PBT | 0: 6
|  | Anno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Risparmio di energia |  | 18970.0777 | 18417.5511 | 17881.1176 | 17360.3084 | 16854.6683 | 16363.7556 | 15887.1414 | 15424.4091 | 14975.1545 | 14538.9849 | 14115.5194 | 13704.3877 | 13305.2308 | 12917.6998 | 12541.4561
|  | Risparmio manutenzione |  | 131.068 | 127.2504 | 123.5441 | 119.9458 | 116.4522 | 113.0604 | 109.7674 | 106.5702 | 103.4663 | 100.4527 | 97.5269 | 94.6863 | 91.9284 | 89.2509 | 86.6514
|  | Risparmio CO2 |  | 187.5023 | 182.0411 | 176.7389 | 171.5912 | 166.5934 | 161.7412 | 157.0302 | 152.4565 | 148.0161 | 143.7049 | 139.5193 | 135.4557 | 131.5104 | 127.68 | 123.9611
|  | TOTALE Risparmio energia | 6 0: 233257.4625
|  | TOTALE Risparmio manutenzione | 6 0: 1611.6212
|  | TOTALE Risparmio CO2 | 6 0: 2305.5423
|  | Volume d’affari associato alle soluzioni tecnologiche | 6 0: 68000
|  | Ricaduta occupazionale associate alle soluzioni tecnologiche | 6 0: 6069.35
|  | Ricaduta occupazionale associata all’installazione/manutenzione delle soluzioni tecnologiche | 6 0: 704.0668
Note on K6: Marco: Forzato
Note on L6: Marco: Formato
Note on F26: E&S: compilare con il numero di sensori che si intende installare
Note on G42: E&S: compilare con il numero di sensori che si intende installare
Note on G59: E&S: compilare con il numero di sensori che si intende installare
Note on G64: E&S: compilare con il numero di sensori che si intende installare
Note on C88: Marco: Forzato
Note on G94: Marco: Forzato
Note on G95: Marco: Forzato
Note on C107: Marco: Forzato

## Prezzi smart adaptive lighting
SENSORI MONITORAGGIO TRAFFICO |  |  | HW per Telecontrollo
Tipologia di sensore | Prezzo [€/sensore] |  | Tipologia di sensore | Prezzo [€/sensore]
Sensore standard (infrarossi/radar) | 625 |  | Regolatore punto luce | 55
Telecamera smart | 1000 | da 300/400 a 1000/1500 a seconda che si muova o meno. | Gateway | 250
Sensore advanced | 5000
Comunicazione
|  |  | Tipo | Prezzo [€/gateway]
|  |  | Prezzo medio a lampione | 100
Software |  |  | Manutenzione
Tipologia | Prezzo [€/pacchetto] |  | Pre intervento | Prezzo [€/sensore anno]
"telegestione" [€/punto luce l'anno] | 4 |  | Prezzo medio a lampione | 15
pacchetto base ''veicoli'' - telecamera smart | 500
pacchetto base ''pedoni'' - telecamera smart | 500 |  | Installazione
pacchetto base ''meteo'' - telecamera smart | 500 |  | Tipo | Prezzo [€/sensore]
pacchetto base ''parcheggi'' - telecamera smart | 500 |  | Punto luce | 40
pacchetto base ''sicurezza'' - telecamera smart | 450 |  | Sensore TAI (standard) | 40
|  |  | Telecamera smart (TAI) | 40
|  |  | Sensore advanced (FAI) | 40
Installazione
|  |  | Tipo | Prezzo | Unità di misura
|  |  | costo apparecchio illuminazione | 260 | €/lampada
|  |  | costo sistema controllo | 1500 | €
|  |  | costo palo | 500 | €/palo
|  |  | costo rifacimento imp elettrico | 1000 | €
|  |  | costo attività prodromiche | 1000 | €
|  |  | costo_TAI | 12000 | €
Note on C4: Marco: Forzato
Note on E28: Marco: Forzato

## Prezzi servizi "smart"
SSS2 e SSS3 |  |  | SSS 10
PELL |  |  | STAZIONE RICARICA
Tipologia di sensore | Prezzo [€/sensore] | Costo compilazione censimento [€/punto luce] | Tipologia di sensore | Prezzo [€/sensore] | Installazione [€/sensore]
Smart meter | 1000 | 12 | Ricarica pc o cellulari | 4000 | 10000
|  |  | Ricarica biciclette (4 prese) | 7000 | 10000
SSS2 e SSS3
SENSORI MONITORAGGIO TRAFFICO
Tipologia di sensore | Prezzo [€/sensore] | Installazione [€/sensore] | SSS8
Sensore standard wireless (ultrasuoni/infrarossi/radar) | 350 | 40 | VIDEOSORVEGLIANZA
Telecamera smart | 1000 | 40 | Tipologia di sensore | Prezzo [€/sensore] | Installazione [€/sensore]
|  |  | Telecamera smart | 1000 | 40
|  |  | Telecamera standard | 1500 | 6000
SSS4 e SSS5 |  |  | SSS 11
SENSORI PARCHEGGI |  |  | Wifi
Tipologia di sensore | Prezzo [€/sensore] | Installazione [€/sensore] | Tipologia di sensore | Prezzo [€/sensore] | Installazione [€/sensore]
Sensore magnetico wireless | 80 | 170 | Hotspot (copertuta 100mt) | 700 | 4000
Telecamera smart | 1000 | 40
Parcometro | 6000 | 3000
SSS6 e SSS7
SENSORI AMBIENTALI
Tipologia di sensore | Prezzo [€/sensore] | Installazione [€/sensore]
Sensore standard | 250 | 40
Centralina meteo | 1500 | 40
Sensori "advanced" |  | 40
SSS9
TOTEM e PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE
Tipologia di sensore | Prezzo [€/sensore] | Installazione [€/sensore]
Pannello da esterni | 7000 | 3000
Totem da esterni | 16000 | 6000

## Dettaglio strade (ENEA)
INSTALLAZIONE SU PALO - OTTICA STRADALE
Strada 1
SENSO MARCIA | DISPOSIZIONE APPARECCHI | LARGHEZZA L (m) | INTERDISTANZA I (m) | ALTEZZA H (m) | POSIZ. APPARECCHIO RISPETTO AL BORDO CARREGGIATA (m) | INTERDISTANZA/ALTEZZA I/H (m) | MANTO
BIDIREZIONALE | UNILATERALE | 6 | 23 | 6 | 0 | 3.8333 | C2
Classificazione strada (UNI 11248:2016) | Requisiti illuminotecnici (UNI EN 13201-2:2016) |  |  |  |  | Prestazioni energetiche (UNI EN 13201-5:2016)
[6 empty] | SAP |  | LED
Categoria illuminotecnica | Luminanza media L cd/m2 | Uniformità generale U0 | Uniformità longitudinale Ul | Incremento di soglia fTI % | Rapporto di illuminamento ai bordi REI | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2 | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2
M5 | 0.5 | 0.35 | 0.4 | 15 | 0.3 | 41-51 | 1.2-1.7 | 28 | 0.9
Strada 2
SENSO MARCIA | DISPOSIZIONE APPARECCHI | LARGHEZZA L (m) | INTERDISTANZA I (m) | ALTEZZA H (m) | POSIZ. APPARECCHIO RISPETTO AL BORDO CARREGGIATA (m) | INTERDISTANZA/ALTEZZA I/H (m) | MANTO
BIDIREZIONALE | UNILATERALE | 7 | 23 | 6 | 0 | 3.2857 | C2
Classificazione strada (UNI 11248:2016) | Requisiti illuminotecnici (UNI EN 13201-2:2016) |  |  |  |  | Prestazioni energetiche (UNI EN 13201-5:2016)
[6 empty] | SAP |  | LED
Categoria illuminotecnica | Luminanza media L cd/m2 | Uniformità generale U0 | Uniformità longitudinale Ul | Incremento di soglia fTI % | Rapporto di illuminamento ai bordi REI | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2 | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2
M4 | 0.75 | 0.4 | 0.6 | 15 | 0.3 | 34-42 | 1.8-2.4 | 23 | 1.1
Strada 3
SENSO MARCIA | DISPOSIZIONE APPARECCHI | LARGHEZZA L (m) | INTERDISTANZA I (m) | ALTEZZA H (m) | POSIZ. APPARECCHIO RISPETTO AL BORDO CARREGGIATA (m) | MARCIAPIEDI (m) | INTERDISTANZA/ALTEZZA I/H (m) | MANTO
BIDIREZIONALE | UNILATERALE | 7 | 24 | 6 | 0.14 | 2X1,5m |  | C2
Classificazione strada (UNI 11248:2016) | Requisiti illuminotecnici (UNI EN 13201-2:2016) |  |  |  |  | Prestazioni energetiche (UNI EN 13201-5:2016)
[6 empty] | SAP |  | LED
Categoria illuminotecnica | Luminanza media L cd/m2 | Uniformità generale U0 | Uniformità longitudinale Ul | Incremento di soglia fTI % | Rapporto di illuminamento ai bordi REI | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2 | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2
M4 | 0.75 | 0.4 | 0.6 | 15 | 0.3 | 34-42 | 1.8-2.4 | 23 | 1.1
Strada 4
SENSO MARCIA | DISPOSIZIONE APPARECCHI | LARGHEZZA L (m) | INTERDISTANZA I (m) | ALTEZZA H (m) | POSIZ. APPARECCHIO RISPETTO AL BORDO CARREGGIATA (m) | MARCIAPIEDI (m) | INTERDISTANZA/ALTEZZA I/H (m) | MANTO
BIDIREZIONALE | UNILATERALE | 6 | 26 | 7 | 0.2 | 2X1,5m | 4.3333 | C2
Classificazione strada (UNI 11248:2016) | Requisiti illuminotecnici (UNI EN 13201-2:2016) |  |  |  |  | Prestazioni energetiche (UNI EN 13201-5:2016)
[6 empty] | SAP |  | LED
Categoria illuminotecnica | Luminanza media L cd/m2 | Uniformità generale U0 | Uniformità longitudinale Ul | Incremento di soglia fTI % | Rapporto di illuminamento ai bordi REI | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2 | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2
M3 | 1 | 0.4 | 0.6 | 15 | 0.35 | 40-44 | 2.7-2.8 | 25-28 | 1.6
Strada 5
SENSO MARCIA | DISPOSIZIONE APPARECCHI | LARGHEZZA L (m) | INTERDISTANZA I (m) | ALTEZZA H (m) | POSIZ. APPARECCHIO RISPETTO AL BORDO CARREGGIATA (m) | MARCIAPIEDI (m) | INTERDISTANZA/ALTEZZA I/H (m) | MANTO
BIDIREZIONALE | UNILATERALE | 8 | 32 | 7 | 0 | 0 | 4 | C2
Classificazione strada (UNI 11248:2016) | Requisiti illuminotecnici (UNI EN 13201-2:2016) |  |  |  |  | Prestazioni energetiche (UNI EN 13201-5:2016)
[6 empty] | SAP |  | LED
Categoria illuminotecnica | Luminanza media L cd/m2 | Uniformità generale U0 | Uniformità longitudinale Ul | Incremento di soglia fTI % | Rapporto di illuminamento ai bordi REI | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2 | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2
M3 | 1 | 0.4 | 0.6 | 15 | 0.35 | 30-33 | 2.2-2.4 | 27 | 1.6
Strada 6
SENSO MARCIA | DISPOSIZIONE APPARECCHI | LARGHEZZA L (m) | INTERDISTANZA I (m) | ALTEZZA H (m) | POSIZ. APPARECCHIO RISPETTO AL BORDO CARREGGIATA (m) | MARCIAPIEDI (m) | INTERDISTANZA/ALTEZZA I/H (m) | MANTO
BIDIREZIONALE | UNILATERALE | 7 | 21 | 9 | 0 | 3 | 3 | C2
Classificazione strada (UNI 11248:2016) | Requisiti illuminotecnici (UNI EN 13201-2:2016) |  |  |  |  | Prestazioni energetiche (UNI EN 13201-5:2016)
[6 empty] | SAP |  | LED
Categoria illuminotecnica | Luminanza media L cd/m2 | Uniformità generale U0 | Uniformità longitudinale Ul | Incremento di soglia fTI % | Rapporto di illuminamento ai bordi REI | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2 | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2
M3 | 1 | 0.4 | 0.6 | 15 | 0.35 | 34-38 | 2.5-2.6 | 23-25 | 1.5
Strada 7
SENSO MARCIA | DISPOSIZIONE APPARECCHI | LARGHEZZA L (m) | INTERDISTANZA I (m) | ALTEZZA H (m) | POSIZ. APPARECCHIO RISPETTO AL BORDO CARREGGIATA (m) | MARCIAPIEDI (m) | INTERDISTANZA/ALTEZZA I/H (m) | MANTO
BIDIREZIONALE | UNILATERALE | 10 | 37 | 10 | 0.2 | 2X1,5m | 3.7 | C2
Classificazione strada (UNI 11248:2016) | Requisiti illuminotecnici (UNI EN 13201-2:2016) |  |  |  |  | Prestazioni energetiche (UNI EN 13201-5:2016)
[6 empty] | SAP |  | LED
Categoria illuminotecnica | Luminanza media L cd/m2 | Uniformità generale U0 | Uniformità longitudinale Ul | Incremento di soglia fTI % | Rapporto di illuminamento ai bordi REI | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2 | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2
M3 | 1 | 0.4 | 0.6 | 15 | 0.35 | 31-32 | 2.3 | 25-27 | 1.6
Strada 8
SENSO MARCIA | DISPOSIZIONE APPARECCHI | LARGHEZZA L (m) | INTERDISTANZA I (m) | ALTEZZA H (m) | POSIZ. APPARECCHIO RISPETTO AL BORDO CARREGGIATA (m) | MARCIAPIEDI (m) | INTERDISTANZA/ALTEZZA I/H (m) | MANTO
BIDIREZIONALE | BILATERALE AFFACCIATO | 7 | 33 | 8 | 0.2 | 2X2,5m | 4.1 | C2
Classificazione strada (UNI 11248:2016) | Requisiti illuminotecnici (UNI EN 13201-2:2016) |  |  |  |  | Prestazioni energetiche (UNI EN 13201-5:2016)
[6 empty] | SAP |  | LED
Categoria illuminotecnica | Luminanza media L cd/m2 | Uniformità generale U0 | Uniformità longitudinale Ul | Incremento di soglia fTI % | Rapporto di illuminamento ai bordi REI | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2 | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2
M2 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 10 | 0.35 | 31-40 | 3.2-4.2 | 24-27 | 2.4-2.5
Strada 9
SENSO MARCIA | DISPOSIZIONE APPARECCHI | LARGHEZZA L (m) | INTERDISTANZA I (m) | ALTEZZA H (m) | POSIZ. APPARECCHIO RISPETTO AL BORDO CARREGGIATA (m) | MEDIANA (m) | INTERDISTANZA/ALTEZZA I/H (m) | MANTO
BIDIREZIONALE | BILATERALE CENTRALE | 12 | 44 | 12 | 0.95 | 2 | 3.6667 | C2
Classificazione strada (UNI 11248:2016) | Requisiti illuminotecnici (UNI EN 13201-2:2016) |  |  |  |  | Prestazioni energetiche (UNI EN 13201-5:2016)
[6 empty] | SAP |  | LED
Categoria illuminotecnica | Luminanza media L cd/m2 | Uniformità generale U0 | Uniformità longitudinale Ul | Incremento di soglia fTI % | Rapporto di illuminamento ai bordi REI | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2 | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2
M1 | 2 | 0.4 | 0.7 | 10 | 0.35 | 34-41 | 4.0-5.3 | 25-32 | 3.0-3.8
Strada 10
SENSO MARCIA | DISPOSIZIONE APPARECCHI | LARGHEZZA L (m) | INTERDISTANZA I (m) | ALTEZZA H (m) | POSIZ. APPARECCHIO RISPETTO AL BORDO CARREGGIATA (m) | MARCIAPIEDI (m) | INTERDISTANZA/ALTEZZA I/H (m) | MANTO
MONODIREZIONALE | UNILATERALE | 4 | 37 | 10 | -2.1 | 0 | 3.7 | C2
Classificazione strada (UNI 11248:2016) | Requisiti illuminotecnici (UNI EN 13201-2:2016) |  |  |  |  | Prestazioni energetiche (UNI EN 13201-5:2016)
[6 empty] | SAP |  | LED
Categoria illuminotecnica | Luminanza media L cd/m2 | Uniformità generale U0 | Uniformità longitudinale Ul | Incremento di soglia fTI % | Rapporto di illuminamento ai bordi REI | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2 | Densità di potenza mW/(lx·m2) | Consumo energetico annuale kWh·m2
M2 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 10 | 0.35 | 31-40 | 3.2-4.2 | 24-27 | 2.4-2.5

## Foglio 1 (hidden)
Manutenzione | Software in SAL 2
si | NESSUNO
no | 1 pacchetto
2 pacchetti
3 pacchetti